## Plan1
ANEXO VIII DO EDITAL
MODELO DE PROPOSTA
Processo Administrativo: 23072.254802/2023-94
Pregão Eletrônico nº 38/2023
Sistema de Registro de Preços
Tipo Menor Preço
Aquisição de equipamentos de uso específicos para laboratórios didáticos da UFMG
Item | CATMAT | Especificação | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Médio Unitário | Valor Total
1 | 439114 | Agitador magnético gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, capacidade: até 5, rotação: até 1500 | Unidade | 10
2 | 485373 | Agitador magnético gabinete plástico, ajuste: ajuste digital, capacidade: até 15 posições, rotação: até 50, temperatura: controle temperatura até 150; | Unidade | 8
3 | 275361 | Agitador magnético máquina vibratória para análise granulométrica, com potenciômetro: para se aumentar ou diminuir a intensidade das vibrações, capacidade para 6 ou mais | Unidade | 1
4 | 452706 | Agitador magnético gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 2, rotação: até 2000, temperatura: controle temperatura até 400 | Unidade | 15
5 | 416064 | Agitador mecânico tipo homogeinizador, ajuste: ajuste mecânico, com visor digital, rotação: até 20.000, componentes: com tripé, altura regulável, capacidade: até 20 | Unidade | 9
6 | 305918 | Balança eletrônica capacidade pesagem: 10, voltagem: 110/220, características adicionais: postal/divisão leitura 1 grama/sistema de leitura, tipo: digital | Unidade | 5
7 | 440796 | Balança eletrônica capacidade pesagem: 210g (variação +/- 5%), voltagem: 110-230, características adicionais: capela de vidro com 3 portas deslizantes, teclado, tipo: semi-analítica, dimensões: 345 x 215 x 345, tipo painel: lcd, sensibilidade: 0,0001 | Unidade | 11
8 | 428833 | Balança eletrônica capacidade pesagem: 3,20, voltagem: 110/220, características adicionais: precisão eletrônica, tipo: digital, dimensões: 170 x 240 x 75, tipo painel: cristal líquido com iluminação | Unidade | 4
9 | 439723 | Balança precisão características adicionais: semi-analitica, prato: 170 x 180 mm, resolução: 0,01, capacidade máxima: 4.200, tipo painel: visor de lcd com retro-iluminação | Unidade | 8
10 | 233292 | Bomba vácuo aço inoxidável, tratamento superficial: anticorrosivo, acabamento superficial: pintura eletrostática em epoxi, vácuo máximo: 0 a 760, vazão livre: 0,50, tensão: 220, características adicionais: desligamento automático a 63°c/tubos/conexões pvc, potência: 0,507 | Unidade | 12
11 | 486628 | Carrinho - uso laboratório chapa de aço tratamento superficial: pintura sólida capacidade: 400 kg altura: 70 cm largura: 60 cm comprimento: 120 cm quantidade rodas: 4 rodízios giratórios material rodas: borracha maciça características adicionais: rodas maciças diâmetro 8" aplicação: transporte de materiais | Unidade | 29
12 | 442192 | Centrífuga tipo: para tubos, ajuste: digital, microprocessada, volume: até 100, capacidade: até 32 unidades, rotação: até 15.000, temperatura: controle temperatura até 40, temporização: temporizador até 99, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento, componentes: c/ adaptadores tubos 5, 10, 15, 50 ml | Unidade | 11
13 | 256148 | Centrífuga tipo: 8 X 15 ML. Rotor de Ângulo Fixo. 4.000 RPM. 100/220V (BIVOLT) Características Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação Bivolt. Informações técnicas: Modelo K14-0815C 100/220V (BIVOLT) RPM Máximo 200 – 4.000 rpm RCF Máximo 5 – 1.788 x g Precisão de Velocidade ± 10 rpm Tipo de rotor Ângulo fixo Capacidade Máxima 8 x 15 mL Timer 1 até 99 minutos Nível de Ruído 65 dB Tensão Bivolt Frequência 60 Hz Potência 90 W Display LED Peso 10 kg Dimensões (L x C x A) 270 x 300 x 210 mm Raio do Rotor – Mínimo* 48 mm Raio do Rotor – Máximo** 103 mm Ângulo do Rotor 36° *Distância entre o centro do rotor à extremidade onde está localizada o tubo | Unidade | 7
14 | 308740 | Cronômetro tipo mostrador: digital, características adicionais: funcões início, parada e reset, memória, relógio e, tipo display: lcd triplo com 22 dígitos, tamanho números: 5,5 x 3,5, peso: 110, dimensões: 80 x 57 x 18, mostrador: 9 h, 59 min e 59,99, subdivisão: 1/100 s, 1/1.000 min e 1/100.000 | Unidade | 61
15 | 35443 | Echo Show 10: Smart Display HD de 10,1" com movimento e Alexa. Tela- 10,1 polegadas, com resolução de 1280 x 800 pixels, tela sensível ao toque e com rotação automática e inclinação manual. CâmeraCâmera de 13MP com tampa integrada. Qualidade e tamanho das fotos podem variar. Botão para desligar microfone e camera e o movimento pode ser desativado no dispostivo, pelo app ou por voz. Conectividade Wi-Fi-compatível com redes wifi 802.11 a/b/g/n/ac. Incompatível com a conexão a redes wifi ad-hoc (ou ponto a ponto). Conectividade Bluetooth-Oferece suporte ao Perfil de distribuição de áudio avançada (A2DP) para streaming de áudio do seu dispositivo móvel para o Echo Show ou do Echo Show para o seu alto-falante Bluetooth. Perfil de controle remoto de áudio /vídeo (AVRCP) para controle de voz de dispositivos móveis conectados. MicrofoneConjunto de 4 microfones com dois microfones na parte superior, um na parte frontal e um na parte traseira da tela. Áudio-2 tweeters de 1” e 5W por canal + woofer de 3” e 35W | Unidade | 4
16 | 16898 | Encoder incremental 1000 ou 1024 ppr Diâmetro de eixo: 6mm Alimentação: 5-24VCC Interface: NPN (Arduino, PIC, maquinas CNC) Rotação máxima: 6000RPM | Unidade | 3
17 | 345067 | Escada hospitalar aço inoxidável, número degraus: 5 degraus, revestimento degraus: tapete antiderrapante | Unidade | 19
18 | 601299 | Exaustor Centrífugo 2cv trifásico 220 /380 3.600 rpm | Unidade | 15
19 | 372140 | Ferro de solda 40W: Potência: 40 W, Tensão: 220 V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônica, Tipo Ponta: Removível , Características Adicionais: Com Suporte Para Descanso; Material ponta: cobre com cobertura de ferro | Unidade | 6
20 | 434370 | Gerador de sinais Gerador de sinais com display LED de 5 Dígitos para Frequência e LED de 3 Dígitos para Amplitude; Forma de onda de saída Senoidal, Quadrada, Retangular, Dente de Serra e Triangular; Frequência de saída 0,2 Hz a 2MHz em 7 faixas; Impedância de saída de 50; Amplitude de saída 1Vpp a 10Vpp (50) e 2Vpp a 20Vpp (circuito aberto); distorção básica em senoide menor que 2%; Linearidade básica em triangular maior que 99%; Atenuação 20dB a 40 dB; Tempo de subida e descida da onda quadrada inferior a 100 ns (10 KHz e 5 Vpp). Alimentação 127V. | Unidade | 4
21 | 455441 | Inversor de tensão de 10 Ampères, 220V, trifásico, com interface para encoder incremental (mínimo 100 kHz, line driver), com controle vetorial, com sistema IoT – Ready (protocolo MQTT), com IHM com comunicação via bluetooth. Referência CFW900A10P6T2DB20Y2B | Unidade | 2
22 | 478942 | Microscópio Digital Com Tela E Saída Hdmi Ideal para Smd para Sensor de imagem: 3 mega pixels Saída de vídeo: 1080p hd completo Formato de vídeo: MOV Formato da foto: JPEG Faixa de foco: foco manual de 10mm a 500mm Taxa de quadros: máximo 30f/s sob o brilho de 600 plus Relação da ampliação: 10x a 300x Interface de saída de vídeo: hdmi, para qualquer monitor com hdmi-in Armazenamento: cartão microsd, até 32g Fonte de alimentação: 5v dc | Unidade | 37
23 | 411058 | Módulo pré-tratamento água qgard 1, aplicação: pré-tratamento água sistema milli-q, características adicionais: alimentado com água de osmose reversa,elix ou des- | Unidade | 4
24 | 603537 | Multímetro digital para medidas de Tensão DC/AC (1000V DC/ 750V RMS), Corrente DC/AC (20 A), Resistência, Capacitância, Indutância, Frequência, Duty Cycle, Temperatura e pelos testes de Diodo e Continuidade. Contagem Máxima do Display: 2000 contagens (3 ½ Dígitos); Iluminação do Display ; Indicação de Sobrefaixa; Indicação de bateria fraca; Indicação de Polaridade: Automática ; Mudança de Faixa: Manual/ Automática; Medidas AC True RMS; NCV ; Função Máximo e Mínimo ; Modo Relativo; Data Hold ; Altitude Máxima de Operação: 2000m ; Ambiente de Operação: 0°C a 40° C, RH<80%; Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, RH<70%; Segurança / Conformidade: IEC61010-1 Sobretensão e Dupla Isolação, CAT IV 600V /CAT III 1000V; Proteção por Fusível de 500mA/500V para o Terminal de Entrada “mA” de ação rápida; Proteção por Fusível de 10A /500V para o Terminal de Entrada “20A” de ação rápida; | Unidade | 22
25 | 484406 | Osciloscópio Digital 100 MHz: Material Corpo: Metal , Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital , Tipo Tela: Colorida , Largura Faixa: 100 MHZ, Quantidade Canais: 2 UN, Alimentação: 100-240 VC Display: LCD de 7” (400 x 240) colorido.; Largura de Banda: 100MHz. Contraste: Ajustável; Canais de entrada: 2; Taxa de Amostragem em Tempo Real: 1GS/s. Taxa de Amostragem Equivalente: 50G/s; Configurações automáticas de status e forma de onda. Gravação de formas de onda, configurações e restauração. Sofisticada função de janela de expansão para analisar detalhes da forma de onda e sobrepor precisamente. Interface USB Client e Host; Medição automática de 28 parâmetros de formas de onda. Gravação única de forma de onda e reprodução; FFT integrado. Função matemáticas múltiplas; Menu multilíngue; Acoplamento de Entrada: DC, AC, GND Impedância de Entrada: 1 ±2% M em paralelo com 24pF ±3pF Atenuação da Ponta de Prova: 1X, 10X, 100X, 1000X Máxima Tensão de Entrada: 400V (DC + AC Pico, 1M impedância de entrada) Tempo de Atraso entre Canais (Típico): 150ps | Unidade | 6
26 | 484406 | Osciloscópio digital, 4 canais, largura de banda miníma 50 MHz, taxa de amostragem mínima 1 GS/s, profundidade de memória mínima 10 Mpts e conectividade USB, Ethernet | Unidade | 4
27 | 484406 | Osciloscópio tipo: digital, largura faixa: 100, quantidade canais: 4, características adicionais: taxa amostragem 1 gsa/s por canal, modos trigger, | Unidade | 1
28 | 441523 | Osciloscópio portátil digital 1000V VictorRuoshui 240SCaracterísticas técnicas: Voltagem DC: 200.00mV ±(0.05%+5dig)2.000 V/20.000V/200.00V ±(0.3%+3dig) 1000.0V ±(0.5%+2dig) Voltagem AC: 00.00 mV/2.0000V/20.000V/200.00V ±(0.8%+5dig) 750.0V ±(1%+5dig) Corrente DC: 200.00mA ±(0.8%+2dig) 10.000A ±(2.5%+2dig) Corrente AC: 200.00mA ±(1%+5dig) 10.000A +(2.8%+5dig) Resistencia: 200.002/2.0000k9/20.000kQ/200.00kQ/2. 0000MQ ±(0.8%+3dig) 20.000MO ±(1%+3dig) 100.00MO ±(3%+3dig) Capacitância: 20.000n/200.0n/20000µF/20. 000µF ±(3.0%+ 10dig) 200.00uF/2.000mF Frequência: 70MHz | Unidade | 1
29 | 224830 | Peagômetro pHmetro com conector de eletrodo de 3,5 mm Tipo: Portátil ou de bancada Quantidade Pontas Calibragem: no mínimo 3 Tipo Alimentação: Bateria e adaptador faixa de medida de pH: 0 A 14 Carga Elétrica Máxima: 1.999 MV Faixa Temperatura Líquidos: 0 A 100 ° | Unidade | 20
30 | 227218 | Peagômetro tipo: portátil, quantidade pontas calibragem: não aplicável, tipo alimentação: eletricidade, acidez: não aplicável, carga elétrica máxima: 1.999, faixa temperatura líquidos: 0 a 100, largura: 300, altura: 67, profundidade: 262, peso: 600, tensão alimentação: 117/220, faixa medição: -2,000 a 16,000, resolução: 0,1, precisão: -0,2 a 0,2, compensação temperatura: 0 a 100° c (automática)/25°c (fixa), acessórios: eletrodo combinado ph /sonda temperatura/, opcionais: solução tampão ph4/ph7/ph9 /solução regeneração, aplicação: medição ph, características adicionais: digital/saída serial conexação impressora serial | Unidade | 14
31 | 449367 | Peneirador Componentes: Capacidade 8 Peneiras 8x2" Ou 17 Peneiras De 8x1" Uso: Análise De Produtos Sólidos Aplicação: Laboratório Tipo: Bancada Características Adicionais: Timer Eletrônico Para Desligamento Programado, com pés antivibratórios em borracha antiderrapante tipo ventosa, com Reostato para controle e regulagem das vibrações Tipo Sistema: Eletromagnético Voltagem: Bivolt Potencia: 450 w | Unidade | 3
32 | 606637 | Placa de EVA preto para montagem de pista de simulação de robótica móvel. Dimensões: 500x500x10 mm, montagem com encaixe rápido | Unidade | 50
33 | 601372 | Ponta de prova osciloscópio 100 MHz: Banda de Frequência 1:1 : DC~15MHz (±3dB) Banda de Frequência 10:1: DC~100MHz (±3dB) Impedância de Entrada 1:1: 1M | Unidade | 4
34 | 601372 | Ponta Prova Osciloscópio Alta Tensão 2kv 100mhz - X100 100:1 - Modelo: P4100 - Largura de banda: 100MHz - Cor: Cinza - Faixas de atenuação: X100 (100:1) - Resistência de entrada: 100Mohms ±2% - Capacitância de entrada: 6pF - Tensão máxima de entrada: 2kV Vp-p - Faixa de compensação: 10pF-35pF - Comprimento do cabo: 110cm | Unidade | 1
35 | 341764 | Ponta prova osciloscópio atenuação: 1:1 e 10:1, frequência: 200, modelo: p2220 | Unidade | 1
36 | 329420 | Ponta prova osciloscópio, 1:1 e 10: 1, 60 mhz, lf 101e. cód. nsc: 099.07.29.2027 | Unidade | 52
37 | 601372 | Sonda Diferencial de alta tensão para osciloscópio. Projetada com entrada em modo diferencial é utilizada em medidas que necessitam de isolamento total entre o instrumento e a alta tensão. Possui duas opções de atenuação: 1/50 e 1/500 com fundo de escala de 130V (CC + pico AC) e 1300V (CC + pico AC). Led indicativo para advertência de linha energizada que pode ser visualizado a longa distância. Dimensões reduzidas, estrutura firme, resistente e durável apresenta medidas com boa estabilidade, confiabilidade e precisão. A Série HT8000 possui 02 modelos com 50MHz e 100MHz de Largura de Banda. Características: Tempo de subida: 7ns (50MHz), 3.5ns (100MHz); Precisão: ± 2%; Atenuação: 1/50, 1/500; Impedância Entrada: Ponta-Terra: 4M, Entre Pontas: 8M; Capacitância Entrada: Ponta-Terra 7pF, Entre Pontas: 3.5pF; Tensão Máx Diferencial: (1 /50) 130V(CC+CA pico), (1/500) 1300V (CC+CA pico); Tensão Entrada Modo Comum: 1000Vrms-CATII, 600Vrms-CATIII; Ruído: (1/50) 1.5mVrms, (1/500) 1mVrms; Linearidade: ± 1%; Delay: 20ns ± 1n; CMRR: (CC)80dB, (100Hz) 60dB, (1MHz) 50dB; Aviso Sobre Tensão:(1/50) 140V ±4V | Unidade | 8
38 | 35443 | Soquete Motorizado CBR Proctor elétrico para a realização de ensaios de compactação em solos. Utilização em energias do Proctor normal, intermediário e modificado. Especificações mínimas: Voltagem: 110 , Watts: 375, Hz: 50/60, RPM: 1720, HP: 0,5. Peso: 195,00 KG. Dimensões aproximadas: 1750x315x600 mm. Deve possuir indicador digital para predeterminação e visualização do contador de golpes, regulador de altura. Deve acompanhar molde CBR, proctor e contador de golpes. | Unidade | 1
39 | 261287 | Tacômetro tipo: ótico com mira laser, tipo painel: cristal líquido (lcd), quantidade dígitos: 5, precisão: +/- 0.05% + 1 dígito, resolução: 0,1 a 1000, unidade operação: máximo de 80% rh, distância medição: 25mm a 2m, temperatura operação: 0 a 50, alimentação: 4 pilhas de 1,5v, altura: 190, largura inferior: 72, largura superior: 37, aplicação: medição rotação motores, características adicionais: com estojo | Unidade | 2
40 | 600710 | Transmissor eletronico de temperatura transmissor de temperatura wireless hart com as seguintes características: transmissor eletrônico de temperatura, 248dxnap2wa3wp5b5m5. smart din b head mount, wireless field mount, output protocol, wireless hart | Unidade | 1
41 | 480953 | Lavadora Ultrassônica com certificação de Calibração e Qualificação: Dimensões aproximadas: Cesto (Cm) 67 x 27 x 12 Dimensões Cuba Total (Cm) 700 X 300 X 150 Capacidade aproximada 30 litros, Controle Aquecimento Ajustável entre 30ºC à 80ºC , Painel com teclas táteis, Gabinete, cesto e cuba em aço inoxidável, Resistência de aquecimento por imersão, Controle de tempo de limpeza programável digitalmente e de fácil configuração, Controle de temperatura ajustável ao apertar de um botão, Memória do último ciclo utilizado Alarme sonoro ao final do ciclo, Sinalizador de acionamento de teclas, Tampa articulada em aço inoxidável, Pés emborrachados, Dreno de escoamento rápido , Sistema de enchimento automático | Unidade | 6
42 | 463276 | Ultrafeezer com juntas planas e não aquecidas na porta externa para menor formação de gelo e facilidade de limpeza. 5 portas internas isoladas, 5 compartimentos com prateleiras ajustáveis na altura, com as seguintes características mínimas: Modelo: vertical, Capacidade: 570 litros (25 racks,400 caixas de 5 cm de altura, 200 caixas de 7,5 cm de altura, 200 caixas de 10 cm de altura). Carga máxima por prateleira: 65Kg. Junta de vedação da porta externa: flexível plana e não aquecida. Medidas externas do equipamento (A x L x P): 1950 x 1103 x 898 mm. Medidas internas (A x L x P): 1265 x 765 x 575 mm. Medidas de cada compartimento interno (A x L x P): 237 x 725 x 569 mm. Peso líquido: 281 kg. Sistema de refrigeração: tempo de redução da temperatura rápido com dois compressores em cascata hermeticamente fechado. Sistema de resfriamento em cascata de 2 estágios, apenas 3 h 15 min/ 3 h 35 min (230V/115V) de tempo de resfriamento (freezer vazio, de ambiente a -80°C). Faixa de temperatura: -50º C até - 86ºC, incremento de 1º C Proteção do interruptor: com chave, Filtro: localizado na parte frontal. Painel de controle: LED microprocessado, Gases refrigerantes: R290 para o estágio alto e R170 para o estágio baixo. Isolamento térmico: parede de espuma de poliuretano de 130 mm , Válvula de compensação: pressão automática (“auto vent”). Câmara interna: aço inoxidável grau 304 2B. Proteção: por senha de 4 dígitos Bateria: de backup, Alarmes: audíveis e visuais de alta e baixa temperatura, Nível de ruído: 58 dB, Alimentação elétrica: 208-230 V/60 Hz. Garantia: 5 anos | Unidade | 5
43 | 410459 | Aparelho fotopolimerizador odontológico sem fio com bateria, ponteira de luz LED e painel de controle. Intensidade de luz minima de 1200 mW/ cm2 (pico) e intervalo de comprimento de onda entre 440 e 480 nm. RAMP p/ intensidade total: 5 segundos; tempo de uso contínuo : 60 segundos, tempo de uso con crga total: 2 horas; Plugue: voltagem de entrada: 90 -264V - 50 /60Hz, voltagem saída: 12V DC; | Unidade | 45
44 | 410454 | Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado, Indicado para a realização de procedimentos de profilaxia em odontologia, com as seguintes características mínimas: Corpo confeccionado em ABS com design vertical, oferece resistência estrutural e equilíbrio, Circuito eletrônico localizado atrás do painel frontal, Painel com controles do sistema ergonomicamente desenhados, Display indicativo de qual função está acionada: Perio, endo, dentística, bomba peristáltica ou jato de bicarbonato. Tanque do reservatório de líquido irrigante acoplado e removível, Unidade. Acompanha 3 ponteiras (2 subgengivais e 1 supragengival). | Unidade | 15
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Nome para contato:
Dados Bancários
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Outras Informações
Validade do Registro de Preços: (12 - doze - meses).
Prazo de entrega: Máximo de 60 (sessenta)dias.
Local de entrega: Av. Antônio Carlos, 6.627 - Campus Pampulha - CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte - MG