## ANEXO II
PROCESSO 23072.264311/2025-13 - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 90006/2026 ANEXO II MODELO DE PROPOSTA E ESPECIFICAÇÃO DE ITENS
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Nome para contato:
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA
Nome:
Cargo:
DADOS BANCÁRIOS
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
ATENÇÃO: Havendo divergência entre o Comprasnet e o EDITAL, principalmente no tocante à "descrição do objeto", prevalecerá o disposto nesta planilha.
ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | FORMA DE APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE | ANVISA | ABNT NBR e OUTRAS | MARCA MODELO FABRICANTE | VR. UNITÁRIO | VR.TOTAL
1 | 408807 | ALÇA BACTERIOLÓGICA, Material: Níquel Cromo Componentes: Com Cabo Calibragem: Calibrada Volume: 10 Mcl FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 401 |  |  |  | 0 | 0
2 | 408818 | ALÇA BACTERIOLÓGICA Material: plástico calibrada capacidade 1uL (0,001mL), estéril - unidade Unidade FORMA DE APRESENTAÇÃO: pacote com 100 unidades | Pacote com 100 unidades | 91 |  |  |  | 0 | 0
3 | 446925 | ALONGA DE BORRACHA, grande, Alonga de Borracha para Kitazato 57mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 204 |  |  |  | 0 | 0
4 | 446926 | ALONGA DE BORRACHA, média, Alonga de Borracha para Kitazato 50mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 160 |  |  |  | 0 | 0
5 | 421658 | ANEL DE FERRO, 05CM COM MUFA (PARA FUNIL DE 60ML E 125ML) FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 81 |  |  |  | 0 | 0
6 | 421251 | ANEL DE FERRO, 07CM COM MUFA (PARA FUNIL DE 250ML E 500ML) FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 57 |  |  |  | 0 | 0
7 | 431837 | ANEL DE FERRO, 10CM COM MUFA (PARA FUNIL DE 1000ML) FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 57 |  |  |  | 0 | 0
8 | 628975 | AREIA NORMAL PARA ENSAIO DE CIMENTO, frações granulométricas: 100 - Material retido entre as peneiras de abertura nominal 0,3mm e 0,15mm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote de 25 Kg. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Produto deve atender a ABNT NBR 7214-2012 | Pct- 25kg | 13 | X | X |  | 0 | 0
9 | 629001 | AREIA NORMAL PARA ENSAIO DE CIMENTO, frações granulométricas: 16 - Material retido entre as peneiras de abertura nominal 2,4mm e 1,2mm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote de 25 Kg. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Produto deve atender a ABNT NBR 7214-2012 | Pct- 25kg | 15 | X | X |  | 0 | 0
10 | 629002 | AREIA NORMAL PARA ENSAIO DE CIMENTO, frações granulométricas: 30 - Material retido entre as peneiras de abertura nominal 1,2mm e 0,6 mm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote de 25 Kg. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Produto deve atender a ABNT NBR 7214-2012 | Pct- 25kg | 15 | X | X |  | 0 | 0
11 | 629003 | AREIA NORMAL PARA ENSAIO DE CIMENTO, frações granulométricas: 50 - Material retido entre as peneiras de abertura nominal 0,6 mm e 0,3 mm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote de 25 Kg. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Produto deve atender a ABNT NBR 7214-2012 | Pct- 25kg | 15 | X | X |  | 0 | 0
12 | 366709 | BALDE, Material plástico, tamanho médio, capacidade 10 litros, características adicionais com tampa. Detalhamento: balde graduado de 10 litros com alça revestida. Confeccionado em polipropileno autoclavável. Graduações em silk screen com intervalos de 1 litro. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 85 |  |  |  | 0 | 0
13 | 367126 | BALDE, Material plástico, tamanho médio, capacidade 20 litros, características adicionais com tampa. Detalhamento: balde graduado de 20 litros com alça revestida. Confeccionado em polipropileno autoclavável. Graduações em silk screen com intervalos de 1 litro. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 79 |  |  |  | 0 | 0
14 | 445171 | BALDE, com acabaemnto polido, formato cilíndrico, com uma alça móvel inoxidável, uma tampa inoxidável removível e com um leve bico no balde para ajudar no escoamento do líquido. Material: Aço Inoxidável Capacidade: 5 L Características Adicionais: Com Alça, Tampa E Bico" FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 36 |  |  |  | 0 | 0
15 | 303893 | BANDEJA DE POLIPROPILENO (PP), DIMENSÕES DE 42,5x29x4,5 cm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 114 |  |  |  | 0 | 0
16 | 364735 | BANDEJA DE POLIPROPILENO (PP), DIMENSÕES DE 80x15x500 mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 118 |  |  |  | 0 | 0
17 | 440176 | BANDEJA DE POLIPROPILENO (PP), com volume de 7,5 l, dimensões de 43,5 cm x 29,6 cm x 7,5 cm (externos) FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 247 |  |  |  | 0 | 0
18 | 480837 | BANDEJA PLÁSTICA multi-uso, Comprimento: 53 CM, Largura: 37 CM, Finalidade: Uso Didático Em Laboratório, Capacidade 12 Litros Material: Plástico, Altura: 8 CM FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 212 |  |  |  | 0 | 0
19 | 373148 | BANDEJA PLÁSTICA para leitura de 20 lâminas. Comprimento: 30 CM Largura: 20 CM, Altura: 6 CM, Material: Polietileno FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 42 |  |  |  | 0 | 0
20 | 411764 | BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHOS) - Formato poligonal (bastão) liso, sem anel. Confeccionadas com neodímio. Revestida em ptfe. Tamanho 7 x 25mm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 154 |  |  |  | 0 | 0
21 | 412658 | BARRILETE, Material: Plástico, Graduação: Graduado, Capacidade: 10 L, Componentes: Com Tampa, Acessórios: Com Torneira" FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 31 |  |  |  | 0 | 0
22 | 408553 | BICO DE BUNSEN - para baixa e alta pressão - base metálica pintada com registro para regulagem de abertura do gás; luva reguladora da entrada de ar, entrada para a mangueira e bico com 25 mm de diâmetro; para instalação centralizada de distribuição de gás (glp); funcionamento sem necessidade de ar comprimido FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 51 |  |  |  | 0 | 0
23 | 371251 | CAIXA PARA PRIMEIROS SOCORROS - PLÁSTICA - Material: Polipropileno , Comprimento: 30 CM, Largura: 15 CM, Altura: 7 CM, Aplicação: Acondicionamento De Medicamentos , Cor: Branca , Características Adicionais: Tampa, Trava, Alças, Identificação Cruz Vermelha , Tipo: 6 Divisões, Bandeja Articulada FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 56 |  |  |  | 0 | 0
24 | 458164 | CAIXA AUTOCLÁVEL - Material: Plástico, Capacidade: Cerca De 100 Ponteiras, Volume: Para Ponteira 1000 MCL, Acessórios: Tampa Destacável FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 72 |  |  |  | 0 | 0
25 | 413131 | CAIXA AUTOCLÁVEL para ponteiras 200µL, Material: Polipropileno, Capacidade: 96 Ponteiras, Volume: Para Ponteira 200 MCL, Acessórios: Tampa Com Dobradiça FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 82 |  |  |  | 0 | 0
26 | 413132 | CAIXA AUTOCLÁVEL, material: polipropileno capacidade: 96 ponteiras, volume: para ponteira 10 mcl acessórios: tampa com dobradiça FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | Unidade | 61 |  |  |  | 0 | 0
27 | 454354 | CAIXA COM PONTEIRAS, Material: Polipropileno, Capacidade: Até 5000 Mcl Acessórios: Com Filtro Hidrófobo, Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixa com 100 unidades | Caixa com 100 unidades | 67 |  |  |  | 0 | 0
28 | 370149 | CAIXA DE POLIETILENO de alta densidade na cor branca ou transparente para acondicionamento de amostras no Laboratório de Metabolismo. Medidas aproximadas: 70cm de comprimento, 50cm de largura e 35cm de profundidade. Material: Polipropileno Cor: Branca, Tipo: Com Tampa FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 123 |  |  |  | 0 | 0
29 | 410242 | CAIXA PORTA LAMINAS (TIPO MALETA) com capacidade para 50 lâminas de microscopia (26x76mm); com trava; numerada; em polipropileno (pp) FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 682 |  |  |  | 0 | 0
30 | 410241 | CAIXA PORTA LAMINAS (TIPO MALETA)com capacidade para 100 lâminas de microscopia (26x76mm); com trava; numerada; em polipropileno (pp) FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 636 |  |  |  | 0 | 0
31 | 410859 | CÂMARA CONTAGEM, Material: Vidro, Profundidade: Profundidade Cerca De 0,1 MM, Tipo: Neubauer FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 91 |  |  |  | 0 | 0
32 | 409650 | CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR - referência fabricante cdrc00201, tipo sistema poliamida para osmose reversa FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 2 |  |  |  | 0 | 0
33 | 410861 | CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR - referência fabricante mpgp02001, tipo sistema direct-q3 de ultrapurificação FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 4 |  |  |  | 0 | 0
34 | 421631 | CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR - referência fabricante sproosia1, tipo sistema direct-q3 de ultrapurificação FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 6 |  |  |  | 0 | 0
35 | 424233 | CASSETE LABORATÓRIO, aplicação histológico, material plástico, moldado em polímero de alta densidade,resistente a ação química desolventes histológicos,componentes com tampa, dimensões cerca de 3 x 4, adicional perfurado. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Embalagem com 500 un. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Fornecer amostra | Unidade | 56 |  |  |  | 0 | 0
36 | 464976 | CÉLULA DE CONDUTIVIDADE TIPO DISCO PLATINA, constante da célula (k = 1 cm-1), faixa de leitura: 100 µs/cm 100mS/cm, corpo em vidro, comprimento da haste: 108 mm, diâmetro do corpo: 12 mm, faixa de temperatura: 0 100¨C, com cabo de 1 metro e conector tipo PA. Marca/modelo de referência: Digimed/DMC-010M FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 25 |  |  |  | 0 | 0
37 | 445877 | COLUNA DEONIZADORA Peças e Acessórios Purificador Água Tipo: Coluna Aplicação: Purificador De Água Referência 1: Permution Cs 1800 Altura: 65 Cm Capacidade Deionização: 50 L/H" FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 7 |  |  |  | 0 | 0
38 | 622293 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO - Controlador eletrônico de temperatura (termostato digital) com display de 4 dígitos a LED de alto brilho. Tipo de uso: controle eletrônico de temperatura microprocessado com sistema PID compatível com diferentes tipos de sensores (J, K ou PT-100). Entrada para sensor J (-50 a 750 °C), K (-50 a 999 °C, demais: -50 a 1300 °C) ou Pt-100 (-100 a 600 °C). Parâmetros de controle PID programáveis individualmente. Saídas de controle configuráveis à relé ou pulsante para relés de estado sólido. Relé (5 A a 250 V AC), saída para SSR (24 V DC / 15 mA). Saída de alarme independente. Alimentação: 220–240 V AC. Precisão e tolerância ±0,5% da faixa do sensor ± 1 dígito. Método de controle ON-OFF com histerese ajustável ou P com banda proporcional ajustável (configurável). Dimensões: 48 mm × 48 mm × 110 mm, para fixação em porta de painel. Forma de apresentação: unidade. Aplicação: estufa de secagem com circulação de ar e controle de temperatura – 220 V. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Peça/dispositivo para estufa de secagem com circulação de ar e controle de temperatura | Unidade | 22 |  |  |  | 0 | 0
39 | 603086 | COPO FORD 4, Viscosímetro, Tipo: Copo Ford, Material: Aço Inox 304, Orifícios Intercambiáveis: Nº: 2, 3, 4, 5, 6 E 8, Componentes Adicionais: Tripé Sapatas Niveladoras, Nível Do Tipo Bolha E L FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 2 |  |  |  | 0 | 0
40 | 254237 | CRONÔMETRO, material carcaça plástico abs, tipo bolso, com mostrador digital, funcionamento à bateria, com alarme FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 184 |  |  |  | 0 | 0
41 | 408652 | DISPENSADOR. Tipo: Para Frascos. Material: Plástico. Material Pistão: Pistão Em Ptfe. Graduação: Graduado. Capacidade: Até 25 ML. Componentes: Com Adaptadores. Adicional: Desmontável, Autoclavável Unidade FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade. | 3 |  |  |  | 0 | 0
42 | 308424 | EBULIDOR NIQUELADO, 127 V, comprimento total 30 cm, diâmetro da resistência 60mm. Material: Aço inoxidável revestido por níquel. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 94 |  |  |  | 0 | 0
43 | 461297 | ELETRODO - descartável para uso em bioimpedancia - de cloreto de prata (ag/agcl) com folha de papel aluminio com prehidrogel sintetico de alta condutividade e baixa impedancia com boa adesão a pele, sem cabo, uso único FORMA DE APRESENTAÇÃO: PCT 100 UNIDADES | Unidade | 6 |  |  |  | 0 | 0
44 | 415803 | ELETRODO - Medição Ph, Sonda de EC/TDS, Tipo: Condutividade, Faixa Operação Acidez: 0,001 A 500 Mcs/Cm, Compatibilidade Equipamento: HANNA HI2300 Modelo referência: sonda HI76310" FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | 435858 | ELETRODO MEDIÇÃO PH eletrodo combinado para medição ph com conector de 3,5 mm material corpo: pei (polyether-imide) temperatura trabalho: -5 a 70°c e com sensor de temperatura integrado faixa operação acidez: 0 a 12 FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade INFORMAÇÕES ADICIONAIS: compatibilidade equipamento: medidores edge® da hanna instruments. O Modelo de referência é para ser compatível com o equipamento que utilizamos no setor. | Unidade | 31 |  |  |  | 0 | 0
46 | 435664 | ELETRODO MEDIÇÃO PH - Componentes: Corpo Plástico / Conexão BCN, Compatibilidade, Equipamento: Medidor Tecnopon, Modelo Mpa210p, Tipo: Combinado com Gel Eletrolítico, Características Adicionais: Para Análise De Ph Em Soluções Aquosas FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 29 |  |  |  | 0 | 0
47 | 322398 | ELETRODO MEDIÇÃO PH, Tipo de referência, escoamento/fusão, componentes corpo vidro/ diafr. Cerâmica pontual/ conexão bnc, temperatura trabalho 0 a 100 ¨c, características adicionais sistema ref. Ag/agcl + barreira ionica. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 39 |  |  |  | 0 | 0
48 | 428061 | ELETRODO MEDIÇÃO PH, Tipo: Combinado, Componentes: Corpo Vidro/ Conexão p2, Temperatura Trabalho: -5 A 100 °C, Faixa Operação Acidez: 0 A 13 . FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Modelo de referência: HI11310 | Unidade | 3 |  |  |  | 0 | 0
49 | 347843 | ESCOVA LABORATÓRIO Comprimento: 100 CM, Diâmetro: 0,1 CM, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo Material Cabo: Arame, Acessórios: Ponta Em Pincel, Formato: Cilíndrica FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 152 |  |  |  | 0 | 0
50 | 452273 | ESCOVA LABORATÓRIO Comprimento: 20 CM, Diâmetro: 2,5 CM, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo Material Cabo: Arame, Acessórios: Ponta Em Pincel, Formato: Cilíndrica FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 268 |  |  |  | 0 | 0
51 | 425468 | ESCOVA LABORATÓRIO Comprimento: 30 CM, Diâmetro:1,5 CM, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo Material Cabo: Arame, Acessórios: Ponta Em Pincel, Formato: Cilíndrica FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 203 |  |  |  | 0 | 0
52 | 419759 | ESCOVA LABORATÓRIO, Comprimento: 25 CM, Diâmetro: 1,5 CM, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo Material Cabo: Arame, Acessórios: Ponta Em Pincel, Formato: Cilíndrica FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 302 |  |  |  | 0 | 0
53 | 422256 | ESCOVA LABORATÓRIO, Comprimento: 25 CM, Diâmetro: 12 CM, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo Material Cabo: Arame, Acessórios: Ponta Em Pincel, Formato: Cilíndrica FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 132 |  |  |  | 0 | 0
54 | 408572 | ESCOVA LABORATÓRIO, Comprimento: 47 CM, Diâmetro: 04 CM, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo Material Cabo: Arame, Acessórios: Ponta Em Pincel, Formato: Cilíndrica FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 62 |  |  |  | 0 | 0
55 | 606281 | ESCOVA LABORATÓRIO, Comprimento: 60 CM, Diâmetro:1 CM, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo Material Cabo: Arame, Acessórios: Ponta Em Pincel, Formato: Cilíndrica FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 46 |  |  |  | 0 | 0
56 | 411369 | ESCOVA LABORATÓRIO: Comprimento: 13 CM, Diâmetro: 3,5 CM, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo Material Cabo: Arame, Acessórios: Ponta Em Pincel, Formato: Cilíndrica FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 167 |  |  |  | 0 | 0
57 | 408570 | ESCOVA para Lavagem com Cerdas em Crina. Fabricadas com arame galvanizado e pêlo animal (crina). Indicado para limpeza de vidrarias em geral.Diâmetro da Escova: 2,5 cm. Comprimento da Escova: 8,5 cm. Comprimento do Cabo: 14,5 cm. Comprimento do Pincel: 2,5 cm. Comprimento Total: 25,5 cm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 98 |  |  |  | 0 | 0
58 | 408575 | ESCOVA para Lavagem com Cerdas em Crina. Indicado para limpeza de vidrarias em geral. Fabricadas com arame galvanizado e pêlo animal (crina). Diâmetro da Escova: 1,0 cm. Comprimento da Escova: 8,5 cm. Comprimento do Cabo: 12,5 cm. Comprimento do Pincel: 2,5 cm. Comprimento Total: 23,5 cm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 111 |  |  |  | 0 | 0
59 | 408574 | ESCOVA para Lavagem com Cerdas em Crina. Indicado para limpeza de vidrarias em geral. Fabricadas com arame galvanizado e pêlo animal (crina). Diâmetro da Escova: 3,5 cm. Comprimento da Escova: 7 cm. Comprimento do Cabo: 18,5 cm. Comprimento do Pincel: 2,5 cm. Comprimento Total: 28 cm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 97 |  |  |  | 0 | 0
60 | 606282 | ESCOVA para Lavagem com Cerdas em Crina. Indicado para limpeza de vidrarias em geral. Fabricadas com arame galvanizado e pêlo animal (crina). Diâmetro da Escova: 5 cm. Comprimento da Escova: 11 cm. Comprimento do Cabo: 26 cm. Comprimento do Pincel: 3 cm. Comprimento Total: 40 cm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 217 |  |  |  | 0 | 0
61 | 408573 | ESCOVA para Lavagem com Cerdas em Crina. Indicado para limpeza de vidrarias em geral. Fabricadas com arame galvanizado e pêlo animal (crina). Diâmetro da Escova: 8 cm. Comprimento da Escova: 21 cm. Comprimento do Cabo: 30 cm. Comprimento do Pincel: 4 cm. Comprimento Total: 55 cm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 17 |  |  |  | 0 | 0
62 | 440643 | ESPÁTULA LABORATÓRIO Material: Aço Inox Formato: Chata Com Colher Comprimento: Cerca De 20 CM FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 1391 |  |  |  | 0 | 0
63 | 430622 | ESTANTE GRADE PARA MICROTUBOS DE 2 ML Material: Polipropileno Capacidade: 100 Tubos Tamanho: Para Tubos 1 Ml A 2 ML Componentes: Com Tampa FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 97 |  |  |  | 0 | 0
64 | 456204 | ESTANTE PARA TUBOS ENSAIO, Material: plástico; diâmetro tubo: para tubos até 30 mm; capacidade: até 25 tubos; adicional: com alça lateral. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 58 |  |  |  | 0 | 0
65 | 419113 | ESTANTE PARA TUBOS tipo Falcon de 15 e 50ml autoclavável Capacidade de 50 tubos. 30 tubos de 15 ml e 20 tubos de 50 ml. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 105 |  |  |  | 0 | 0
66 | 419966 | ESTANTE TUBO ENSAIO Material: Aço Inoxidável Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 25 MM Capacidade*: Até 15 Unidades FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidde | Unidade | 58 |  |  |  | 0 | 0
67 | 420131 | ESTANTE TUBO ENSAIO Material: Arame Revestido Em Pvc Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM Capacidade*: Até 15 Unidades FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 55 |  |  |  | 0 | 0
68 | 430254 | ESTANTE TUBO ENSAIO Material: Arame Revestido Em Pvc Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM Capacidade*: Até 25 Unidades FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 21 |  |  |  | 0 | 0
69 | 421510 | ESTANTE TUBO ENSAIO Material: Arame Revestido Em Pvc Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 30 MM Capacidade*: Até 25 Unidades FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 21 |  |  |  | 0 | 0
70 | 421082 | FILME LABORATÓRIO,material polipropileno, adesivo, aplicação para microplaca 96 poços. Poliéster de alta transparência; Não Fluorescente; Abas laterais destacáveis. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixa com 100 unidades | Caixa com 100 unidades | 12 |  |  |  | 0 | 0
71 | 441187 | FILTRO DE RESPIRO - para reservatório externo do sistema de purificação millipore milli-q direct-q 3 - ref. tankmpk01 FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | unidade | 14 |  |  |  | 0 | 0
72 | 449327 | FILTRO DE RESPIRO - para reservatório interno do sistema de purificação millipore milli-q direct-q 3 - ref. tankmpk03 FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | unidade | 155 |  |  |  | 0 | 0
73 | 416024 | FILTRO MILLIPARK 40, 022 UM, REFERÊNCIA MPGL04SK2, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE FORMA DE APRESENTAÇÃO: CAIXA 2 unidades | CAIXA 2 unidades | 3 |  |  |  | 0 | 0
74 | 304382 | FILTRO PERMANENTE, Coador para café, plástico, número 103, para extração de glúten FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 51 |  |  |  | 0 | 0
75 | 471328 | FILTRO PURIFICAÇÃO DE AR Material: Plissados Em Moldura De Alumínio Anodizado Aplicação: Capela Fluxo Laminar Características Adicionais: Filtro Hepa H14 Meio Filtrante: Papel De Microfibra De Vidro Em Forma Plissada FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade. | 4 |  |  |  | 0 | 0
76 | 434970 | FITA DE AUTOCLAVE - medidas aproximadas 19 cm x 30m, FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO FORMA DE APRESENTAÇÃO: Rolo | Rolo | 245 |  |  |  | 0 | 0
77 | 365156 | FITA DE URINALISE - Tiras de Urina para determinação semiquantitativa de bilirrubina, cetonas, densidade, glicose, leucócitos, nitrito, pH, proteínas, sangue e urobilinogênio em urina. Suporte plástico contendo 10 áreas impregnadas com reagentes químicos. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Frasco com 150 unidades INFORMAÇÃO ADICIONAL: Registro na ANVISA | Frasco com 150 unidades | 52 | X |  |  | 0 | 0
78 | 402458 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA BICO RETO 100 ML - Material: Em Polietileno (Plástico) Tipo Bico reto, estreito, com protetor, tipo tampa em rosca; cor Transparente. capacidade 100 ml FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 47 |  |  |  | 0 | 0
79 | 279887 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA BICO RETO 250 ML , Material: Em Polietileno (Plástico) Tipo Bico reto, estreito, com protetor, tipo tampa em rosca; cor Âmbar. capacidade 250 ml FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | Unidade | 31 |  |  |  | 0 | 0
80 | 279895 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA BICO RETO 500 ML.Em polietileno incolor para antisséptico; com aplicador e sobretampa. Bico reto, plástico não reciclado com pigmento incolor. Capacidade: 500ml. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Registro na ANVISA/MS | Unidade | 129 | X |  |  | 0 | 0
81 | 420663 | FRASCO - tipo: Almotolia - Material: Em Polietileno (Plástico) Tipo Bico: Bico Curvo ; Tipo Tampa: Tampa Em Rosca; Cor: Transparente; Capacidade: 500 ML FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 232 |  |  |  | 0 | 0
82 | 619155 | FRASCO COLETOR - Tipo universal, material plástico transparente, capacidade cerca de 100ml, tampa rosqueável, graduado FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote c/ 100 unidades INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Deverá ser fornecida amostra | Pacote c/ 100 unidades | 92 |  |  |  | 0 | 0
83 | 420097 | FRASCO CONTA-GOTAS DE 30ML COM TAMPA E LACRE. COR BRANCO LEITOSO. MATERIAL: POLIPROPILENO FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 unidades. | caixa com 100 unidades. | 16 |  |  |  | 0 | 0
84 | 414332 | FRASCOS DE PLÁSTICO (polipropileno), Capacidade 100 ml, sem lacre, conta-gotas, branco leitoso. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 11 |  |  |  | 0 | 0
85 | 410228 | FUNIL LABORATÓRIO, uso analítico, material plástico, capacidade 100 ml FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 74 |  |  |  | 0 | 0
86 | 410724 | GARRA DUPLA para duas buretas em alumínio, encaixável em qualquer diâmetro de haste. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 65 |  |  |  | 0 | 0
87 | 410720 | GARRA PARA CONDENSADOR SEM MUFA, Abertura de 60mm (garra prisma e oval) FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 85 |  |  |  | 0 | 0
88 | 410716 | GARRA SIMPLES com mufa, abertura de 60mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 67 |  |  |  | 0 | 0
89 | 474373 | GUARNIÇÃO AUTOCLAVE, material: silicone, formato: redondo FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade com 200 cm (2 metros) | Unidade. | 4 |  |  |  | 0 | 0
90 | 412644 | INDICADOR DE PH, PAPEL INDICADOR ESPECIAL PH 0 - 14 Indicador universal faixa pH 0-14. Tira indicadora sem gotejamento graduação de 1 em 1 (0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14). Indicada para uso em análise ambiental e controle de processos industriais. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Embalagem com 100 Lâminas. | Embalagem com 100 Lâminas. | 343 |  |  |  | 0 | 0
91 | 462006 | KIT DE SOLUÇÕES - para calibração de PHMETRO (4,7 e 10) FORMA DE APRESENTAÇÃO: Kit (3 Frascos com 500 mililitros cada) | Frasco com 500 mililitros (Kit (3 Frascos com 500 mililitros cada)) | 77 |  |  |  | 0 | 0
92 | 436264 | LÂMPADA (UV-A): 365 nm; Potência 6Watts; Base tipo bi-pin (G5); comprimento 22 a 23 cm; diâmetro 1.6 cm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | unidade | 6 |  |  |  | 0 | 0
93 | 436264 | LÂMPADA (UV-C): 254 nm; Potência 4Watts; Base tipo bi-pin (G5); comprimento 15 a 16 cm; diâmetro 1.6 cm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | Unidade | 21 |  |  |  | 0 | 0
94 | 426264 | LÂMPADA (UV-C): 254 nm; Potência 6Watts; Base tipo bi-pin (G5); comprimento 22 a 23 cm; diâmetro 1.6 cm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | unidade | 21 |  |  |  | 0 | 0
95 | 426264 | LÂMPADA (UV-A): 365 nm; Potência 4Watts; Base tipo bi-pin (G5); comprimento 15 a 16 cm; diâmetro 1.6 cm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | Unidade | 6 |  |  |  | 0 | 0
96 | 432612 | LÂMPADA DE CATODO oco. Monoelementar. Elemento: Cobre (Cu); Diâmetro: 1,5" (37mm); Conectividade: 2 pinos; Não codificada; Comprimento de onda primário: 324,8nm; FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 2 |  |  |  | 0 | 0
97 | 372300 | LÂMPADA DE HALOGENIO PARA MICROSCÓPIO - 06V 30W G4 Ref 410849 FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 24 |  |  |  | 0 | 0
98 | 478063 | LÂMPADA FLUORESCENTE UV-C (253,7 nm) 8W, Formato tubular, soquete G5, comprimento: 30 cm, diâmetro 1,6 cm, material vidro FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 7 |  |  |  | 0 | 0
99 | 456716 | LÂMPADA GERMICIDA UV HNS 30W - Soquete (base), G13. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 9 |  |  |  | 0 | 0
100 | 376729 | LÂMPADA HALOGENA - Tensão nominal 6v 20w; potencia nominal 20w; aplicação :micróscópio. PDM: 413 - Lâmpada Halógena FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade |  | 31 |  |  |  | 0 | 0
101 | 415344 | LÂMPADA HBO 50W/ AC L2 p microscopia de fluorescência. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 4 |  |  |  | 0 | 0
102 | 407032 | LÂMPADA PARA FOTOMICROSCÓPIO E MICROSCÓPIO 12 cabeças 12 volts 100 W FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 16 |  |  |  | 0 | 0
103 | 272252 | LÂMPADA PARA MICROSCOPIO 6 volts 15 wats (mod: 8017) FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 15 |  |  |  | 0 | 0
104 | 376729 | LÂMPADA PARA MICROSCOPIO BX41 6 volts 20 wats FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 16 |  |  |  | 0 | 0
105 | 272280 | LÂMPADA PARA MICROSCOPIO para 5 observadores 6 volts 30 wats FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 8 |  |  |  | 0 | 0
106 | 404412 | LÂMPADA PARA MICROSCOPIO- 20 W 6 V G4 NAED 54261 FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 14 |  |  |  | 0 | 0
107 | 470056 | LÂMPADA ULTRAVIOLETA 185 NM/6W PARA SISTEMA MILLIPORE MILLI-Q DIRECT-Q 3 LINHA SMART - REF. SYN185UV1 FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | Unidade | 5 |  |  |  | 0 | 0
108 | 421255 | LÂMPADA ULTRAVIOLETA Tipo: Tuv Tipo Base: G13 Potência Nominal: 15 W Comprimento Onda: 254 NM Comprimento Nominal: 450 MM Diâmetro Nominal: 26 MM Corrente Nominal: 0,230 A Tipo Bulbo: T8 Vida Útil: 9.000 H Unidade FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade. | 13 |  |  |  | 0 | 0
109 | 436263 | LAMPADA UV 365NM ULTRAVIOLETA BIVOLT A lanterna UV possui comprimento de onda de 365 nm, com potência de 6 watts e funcionamento em voltagem bivolt (110/220 V). Suas dimensões são 08 × 07 × 25 cm, com corpo em metal revestido por pintura eletrostática, garantindo maior durabilidade. O equipamento é acompanhado por cabo de alimentação com plugue padrão NEMA 2P+T, conforme a norma NBR 6147. FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | Unidade | 6 |  |  |  | 0 | 0
110 | 381138 | LANTERNA pequena de uso clínico com foco direcionado, Possui clip de bolso Acionamento no prendedor (pressionando), Presilha para bolso , Composição: Plástico, Funcionamento: 2 Pilhas AA FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 101 |  |  |  | 0 | 0
111 | 326906 | MANGUEIRA DE SILICONE DIÂMETRO INTERNO: 5,0mm EXTERNO: 10,0mm;flexíveis sob baixa temperatura; resistentes a altas temperaturas; cor: semitransparente; temperatura de trabalho: de -20ºC a + 200ºC FORMA DE APRESENTAÇÃO: Metro | Metro | 23 |  |  |  | 0 | 0
112 | 297580 | MANGUEIRA DE SILICONE DIÂMETRO INTERNO: 6,0mm EXTERNO: 10,0mm flexíveis sob baixa temperatura; resistentes a altas temperaturas; cor: semitransparente; temperatura de trabalho: de -20ºC a + 200ºC FORMA DE APRESENTAÇÃO: Metro | Metro | 70 |  |  |  | 0 | 0
113 | 420189 | MANGUEIRA DE SILICONE, com diâmetro externo de = 12,8mm, diâmetro interno di = 8,0mm; espessura da parede: 2,4mm; flexíveis sob baixa temperatura; resistentes a altas temperaturas; cor: semitransparente; temperatura de trabalho: de -20ºC a + 200ºC FORMA DE APRESENTAÇÃO: Metro | Metro | 85 |  |  |  | 0 | 0
114 | 615029 | MANTA - Material: Polietileno Largura: 380 MM Aplicação: Impermeabilização, Características Adicionais: Verde, P/ Absorção De Líquidos Agressivos e Químicos Comprimento: 280 MM, Espessura: 4 MM FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 101 |  |  |  | 0 | 0
115 | 441270 | MÃO DE GRAL E PISTILO - ponta de borracha, aplicação: para almofariz de porcelana, comprimento de 300mm á 360mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: 3 almofariz de procelana capacidade 4.170 ml, mão de gral para almofariz e luva de borracha para mão de gral do almofariz | Unidade | 31 |  |  |  | 0 | 0
116 | 602169 | MEDIDOR DE PARÂMETROS DE AGUA - aulas em campo Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Salinidade, Sólidos totais dissolvidos (TDS), Temperatura, Turbidez. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 9 |  |  |  | 0 | 0
117 | 482197 | MEDIDOR DE PH DE BOLSO (PHMETRO) -Modelo de referência AK90 ou similar FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 51 |  |  |  | 0 | 0
118 | 421631 | MÓDULO MILIPORE - smartpak dq3 de ultrapurificação de água para sistema millipore milli-q direct-q 3 - ref. spr00sia1 FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | unidade | 13 |  |  |  | 0 | 0
119 | 415349 | MÓDULO PROGARD 2, referência progoooo2, aplicação purificador millipore FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | unidade | 6 |  |  |  | 0 | 0
120 | 464231 | NAVALHA LABORATÓRIO, Material Aço Inox, Aplicação Para Micrótomo, Dimensões Cerca De 80 X 14, Adicional Alto Perfil, Tipo Uso Descartável, FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixa Com 50 Unidades INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Deverá ser encaminhada amostra | Caixa Com 50 Unidade | 21 |  |  |  | 0 | 0
121 | 449374 | PAPEL ALUMÍNIO,material alumínio, comprimento 7,5 m, largura 30 cm, apresentação rolo FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 261 |  |  |  | 0 | 0
122 | 408336 | PAPEL DE FILTRO Tipo: Quantitativo Diâmetro: Cerca De 180 MM Tipo Filtração: Filtração Rápida FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixa com 100 unidades | Caixa com 100 unidades | 33 |  |  |  | 0 | 0
123 | 408327 | PAPEL DE FILTRO - Folha de papel de filtro qualitativo 60cmx60cm. Gramatura 80 g/m2. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote com 100 unidades | Pacote com 100 unidades | 71 |  |  |  | 0 | 0
124 | 439248 | PAPEL DE FILTRO qualitativo, 21 cm de diâmetro, gramatura 80 g/m2 FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote com 100 unidades | Pacote com 100 unidades | 24 |  |  |  | 0 | 0
125 | 408320 | PAPEL DE FILTRO, qualitativo, diâmetro cerca de 120 mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote com 100 unidades | Pacote com 100 unidades | 32 |  |  |  | 0 | 0
126 | 410421 | PAPEL DE TORNASSOL , vermelho FORMA DE APRESENTAÇÃO: cartela com 100 tiras | Cartela com 100 tiras | 31 |  |  |  | 0 | 0
127 | 410420 | PAPEL DE TORNASSOL, Azul FORMA DE APRESENTAÇÃO: cartela com 100 tiras | Cartela com 100 tiras | 31 |  |  |  | 0 | 0
128 | 220981 | PAPEL FILME, material pvc, cloreto de polivinila, comprimento 300 m, largura 29 cm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Rolo 300m | Rolo 300m | 134 |  |  |  | 0 | 0
129 | 408322 | PAPEL FILTRO qualitativo 80g , Diâmetro 18,5 cm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote com 100 Unidades | (Pacote com 100 unidades) | 74 |  |  |  | 0 | 0
130 | 325669 | PAPEL MANTEIGA, Rolo , MEDINDO 7,5M X 30CM, UTILIZADO PARA PREPARO DE ALIMENTOS FORMA DE APRESENTAÇÃO: Rolo 7,5 metros | Rolo 7,5 metros | 31 |  |  |  | 0 | 0
131 | 453498 | PARAFILM – filme de alta aderência utilizado para vedação de Frascos placas de cultivo celular, vidrarias em geral semitransparente e flexível 4In.x125Ft. data de validade de no mínimo 2 anos após a data de entrega do produto. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Validade mínima de 02 (dois) anos contados da entrega do produto à contratante | Unidade | 145 |  |  |  | 0 | 0
132 | 150958 | PAVIO TRANÇADO COM 100% DE ALGODÃO PARA LAMPARINA, Pavio trançado de 5mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo de 10 metros | Rolo de 10 metros | 39 |  |  |  | 0 | 0
133 | 415317 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO MÓDULO PROGARD, REFERÊNCIA PROG0T0S2, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | unidade | 3 |  |  |  | 0 | 0
134 | 471980 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO:TABLETE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA SANITIZACÃO, APLICAÇÃO:PURIFICADOR MILLIPORE, REFERÊNCIA ZWCL01F50. FORMA APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 48 unidades | FRASCO 48 UNIDADES | 6 |  |  |  | 0 | 0
135 | 484542 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA Material: Aro e tela em aço inoxidável Tipo Malha: Tyler/Mesh (8, 16, 30, 60, 120 e 230) Abertura Malhas: (2,36mm, 1,18mm, 0,6mm, 0,25mm, 0,125mm e 0,063mm) MM Dimensões: Diâmetro interno de 8", altura interna de 2" (Ø 8" x 2") Características Adicionais: Jogo Com 06 Peças Aplicação: Laboratorial FORMA DE APRESENTAÇÃO: Kit com 6 peneiras | Kit com 6 peneiras | 2 |  |  |  | 0 | 0
136 | 473708 | PENEIRA GRANULOMÉTRICA - ARO INOX PARA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE SOLOS, GRÃOS Relação de peneiras com aberturas conforme NBR-7211 séries normal, intermediária e outras padronizações de granulometria Peneiras série Normal conforme NBR 7211 PP-103 - PENEIRA 8X2 ARO INOX ABERTURA 76,20MM MALHA DE 3" PP-107 - PENEIRA 8X2ARO INOX ABERTURA 38,10MM MALHA 1,1/2" PP-110 - PENEIRA GRAN. 8X2"CAIX.INOX MALH Quadr Nac ABERT 3/4" 19MM PP-113 - PENEIRA GRAN.8X2"CAIX.INOX MALH Quadr.Nac ABERT 3/8" 9,52MM PP-122 - PENEIRA GRAN.8X2"CAIX.INOX MALH Quadr.Nac ABERT 4,76MM Nº 4 PP-126 - PENEIRA 8X2"ARO INOX ABERTURA 2,38MM MALHA 8 PP-130 - PENEIRA 8X2" ARO INOX ABERT 1,19MM MALHA 16 PP-147 - PENEIRA GRAN 8X2"CAIX INOX MALH QUAD NAC ABERT 230 0,062MM PP-221 - PENEIRA 8X2" ARO INOX ABERTURA 0,032 MM MALHA 450 PP-142 - PENEIRA 8X2" ARO INOX ABERTURA 0,149MM MALHA 100 Peneiras granulométricas série intermediária conforme NBR-7211 PP-104 - PENEIRA 8X2"ARO INOX ABERTURA 63,50MM MALHA 2,1/2" PP-138 - PENEIRA 8X2" ARO INOX ABERTURA 0,297MM MALHA 50 PP-108 - PENEIRA 8X2"ARO INOX ABERTURA 31,70MM MALHA 1,1/4" PP-109 - PENEIRA 8X2" ARO INOX ABERTURA 25,40MM MALHA 1" PP-115 - PENEIRA 8X2"ARO INOX ABERT 6,35MM MALHA 1/4" FORMA DE APRESENTAÇÃO: Conjunto com 13 unidades | Conjunto com 13 unidades | 4 |  |  |  | 0 | 0
137 | 272715 | PENEIRA PLÁSTICA - diâmetro de 12 cm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 5 |  |  |  | 0 | 0
138 | 419313 | PINÇA DE MADEIRA PARA TUBO DE ENSAIO.Abertura de 20 mm e tamanho de 180 mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 66 |  |  |  | 0 | 0
139 | 437386 | PINÇA DUPLA PARA BURETA, Tipo Castaloy Em Alumínio FORMA APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 41 |  |  |  | 0 | 0
140 | 419313 | PINÇA LABORATÓRIO, material madeira, aplicação para tubo de ensaio, comprimento cerca de 20 cm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 70 |  |  |  | 0 | 0
141 | 470780 | PINÇA PARA BURETA, Com Uma Garra Reta Outra em Prisma e Cabo, Abertura de 35mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 51 |  |  |  | 0 | 0
142 | 415338 | PINÇA PARA CADINHO, aço inoxidavel, 25 cm, Aplicação: Para Cadinho, Tipo Ponta: Ponta Reta, Comprimento: Cerca de 25 CM FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 23 |  |  |  | 0 | 0
143 | 470779 | PINÇA PARA CONDENSADOR Com Garras Ovais e Cabo Abertura de 1200mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | Unidade | 55 |  |  |  | 0 | 0
144 | 470778 | PINÇA PARA CONDENSADOR Com Garras Ovais e Cabo Abertura de 60mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 51 |  |  |  | 0 | 0
145 | 470779 | PINÇA PARA CONDENSADOR Universal Com 3 Dedos e Cabo, Regulagem de abertura por molas de pressão e porcas FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 54 |  |  |  | 0 | 0
146 | 288736 | PINO BANANA com derivação lateral, com diâmetro de 4mm emborrachado (PVC) com mola lateral, feito de material latão com tratamento de níquel (latão niquelado), com isoladores de PVC, com capacidade máxima de condução de corrente de 20A, ângulo do conector em 180° (graus), com resistência elétrica de isolamento > 300.000 M ohm a 500 Vcc 25 ºC 70 % U.R., Com rigidez dielétrica típica de 2000 VRMS.Cor vermelha. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 91 |  |  |  | 0 | 0
147 | 288735 | PINO BANANA com derivação lateral, com diâmetro de 4mm emborrachado (PVC) com mola lateral, feito de material latão com tratamento de níquel (latão niquelado), com isoladores de PVC, com capacidade máxima de condução de corrente de 20A, ângulo do conector em 180° (graus), com resistência elétrica de isolamento > 300.000 M ohm a 500 Vcc 25 ºC 70 % U.R., Com rigidez dielétrica típica de 2000 VRMS.Cor preta. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 91 |  |  |  | 0 | 0
148 | 421099 | PIPETADOR DO TIPO PÊRA, 3 vias, fabricado em plastico pvc, com esferas internas de polipropileno, para pipetas de até 60ml FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 287 |  |  |  | 0 | 0
149 | 470908 | PLACA DE ALUMÍNIO vpara cromatografia (TLC), revestida de sílica gel 60 com indicador fluorescente F254. Tamanha 20x20 cm. FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 25 unidades | Caixa com 25 unidades | 9 |  |  |  | 0 | 0
150 | 334561 | PLACA DE CORTE em polietileno Material: Polietileno 50x30x1,5 cm branca FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 7 |  |  |  | 0 | 0
151 | 410791 | PLACA LABORATÓRIO, tipo para cultura, material plástico, capacidade 96 poços, tipo fundo chato, componentes com tampa, estéril, pirogênica, livre de dnase e rnase, tipo uso descartável, emb individual FORMA DE APRESENTAÇÃO: unidade | Unidade | 501 |  |  |  | 0 | 0
152 | 465500 | PONTEIRAS PARA PIPETA - cor: amarelas, automática volume variável até 200 microlitros FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote com 1000 unidades | Pacote com 1000 unidades | 159 |  |  |  | 0 | 0
153 | 621866 | PONTEIRAS PARA PIPETA - cor: azul, automática volume variável até 1000 microlitros FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote com 1000 unidades | Pacote com 1000 unidades | 175 |  |  |  | 0 | 0
154 | 412639 | PORTA LÂMINAS: Para 3 Lâminas, polipropileno, Tampa Rosqueável, Com Divisórias. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pacote com 100 Unidades | Pacote com 100 Unidades | 8 |  |  |  | 0 | 0
155 | 434961 | RACK PARA MICROTUBOS - tipo: EPPENDORFF, Material: Plástico, Capacidade: 96 Tubos, Tamanho: Para Tubos 0,5 Ml A 2 ML, Adicional: Térmica FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 75 |  |  |  | 0 | 0
156 | 455962 | RACK PARA TUBOS - dimenções: 20X100MM, Capacidade: 40 Unidades FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 30 |  |  |  | 0 | 0
157 | 422213 | RACK PARA TUBOS - dimensões: 20X150MM, Capacidade: 75 Unidades FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 18 |  |  |  | 0 | 0
158 | 368202 | REATOR ELETRÔNICO, T5 para 1 lâmpada de 8W bivolt. Para lâmpadas tubulares T5. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade INFORMAÇÕES ADICIONAIS:Deve ser certificado pelo INMETRO: Atendem as normas NBR14417 (Segurança) e NBR14418 (Desempenho). | Unidade | 7 |  | X |  | 0 | 0
159 | 352831 | REFIL ESPECÍFICO PARA O FILTRO DE ÁGUA SUPER AP230. Classificação de mícron de 30 μm. Altura total (métrico) 493 mm e largura (métrica) 367 mm. Série de produtos ap230. Peso líquido 430 g. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 5 |  |  |  | 0 | 0
160 | 350146 | REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA - carvão ativado compacto. retenção de partículas, cloro, odor e gosto. para filtros com carcaças medindo 10” x 2,5”. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 24 |  |  |  | 0 | 0
161 | 427510 | RESINA MISTA DE TROCA IÔNICA 50% cátion 50% ânion com base de poliestireno e divinilbenzeno, pacote com 25 litros FORMA DE APRESENTAÇÃO: pacote de 25 litros | Pacote de 25 litros | 12 |  |  |  | 0 | 0
162 | 336783 | RESPIRADOR - Material: Elastômero Sintético, Tamanho Peça Facial: Tamanho Regular, Aplicação: 2 Respiradores, Características Adicionais: Cartucho Vapores Orgânicos E Gases Ácidos, Tipo: Semifacial FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 111 |  |  |  | 0 | 0
163 | 212694 | ROLHA DE BORRACHA para vedação de frascos em geral nº 06, diâmetros: superior 21 mm, inferior 17 mm, Indicado para fechamento / vedação de frascos em geral / uso universal em rotina de laboratório. Confeccionada em borracha branca, Formato cônico facilitando o ajuste para vedação, Anti-ácida. Atóxica. Isenta de enxofre. Dimensões: Ø Superior: 21mm, Ø Inferior: 17mm, Altura: 28mm FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 541 |  |  |  | 0 | 0
164 | 457091 | ROLHA DE SILICONE dupla cônica para butirômetro de leite, Tipo: Cônica, Material: Silicone, Aplicação: Butirômetro, Características Adicionais: Diâmetro Inferior 1,1 Cm, Diâmetro Central 1,3 Cm, Altura: 39 MM FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 43 |  |  |  | 0 | 0
165 | 454592 | SENSOR TÉRMICO, Aplicação Medição De Temperatura Sensores e Controle Remoto, Modelo Termo Resistência Pt100 1/2´X100mm. Características Adicionais Com 3 Pinos, Faixa Temperatura 300ºC. Com sensibilidade de 0,1ºC. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Peça/dispositivo para estufa de secagem com circulação de ar e controle de temperatura 220v. | Unidade. | 1 |  |  |  | 0 | 0
166 | 431085 | SUPORTE - Material: Metal , Aplicação: Coletor De Perfurocortante , Características Adicionais: Coletor De 13 Litros FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | unidade | 21 |  |  |  | 0 | 0
167 | 414306 | SUPORTE PARA BURETA. Base de ferro com 100 x 180mm e haste de ferro zincada com 700mm de altura. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 67 |  |  |  | 0 | 0
168 | 396148 | SWAB ESTÉRIL PARA PARA COLETA DE AMOSTRAS - swab de rayon com haste metálica, estéril por radiação gama. FORMA DE APRESENTAÇÃO: pacote com 100 unidades | Pacote com 100 unidades | 6 |  |  |  | 0 | 0
169 | 414677 | TELA DE AMIANTO - Dimensões 20X20CM FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 31 |  |  |  | 0 | 0
170 | 453413 | TERMÔMETRO DIGITAL - tipo espeto, utilizados nas medições de temperatura de soluções - Faixa (°C): -50 a 150C; Resolução: 0,1ºC; Precisão Temperatura de operação: -10 a 100°C FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 80 |  |  |  | 0 | 0
171 | 464981 | TERMÔMETRO DIGITAL Tipo Espeto Tipo: Digital Com Alarme, Visor Em Cristal Líquido, -50 a +300 graus, aplicação em alimentos FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 125 |  |  |  | 0 | 0
172 | 482680 | TERMÔMETRO para água fervente até 120 C FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 8 |  |  |  | 0 | 0
173 | 365045 | TERMÔMETRO para mínima e máxima Digital. Faixa de -50 a +70°C. Fica na parte externa, somente o sensor fica na parte interna do ambiente a ser medido. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 76 |  |  |  | 0 | 0
174 | 456177 | TERMÔMETRO QUÍMICO, Enchimento de líquido vermelho (álcool) e fundo amarelo; de vidro com escala -10 a +150ºc; divisão 0,1ºc; comprimento 30cm; marcação da escala em preto. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 47 |  |  |  | 0 | 0
175 | 477833 | TERMÔMETRO. Tipo: Analógico. Faixa Medição Temperatura: - 10 A 110 °C. Aplicação: Laboratório. Elemento Expansão: Líquido Avermelhado. Material: Vidro FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade. | 41 |  |  |  | 0 | 0
176 | 482091 | TERMOSTATO Aplicação: Aquário Tensão: 220 V Potência: 100 W Aquecimento Até 100l com Regulagem de Temperatura FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 4 |  |  |  | 0 | 0
177 | 482093 | TERMOSTATO Aplicação: Aquário Tensão: 220 V Potência: 300 W Aquecimento Até 100l com Regulagem de Temperatura FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 80 |  |  |  | 0 | 0
178 | 423362 | TETINA PARA PIPETA PASTEUR, Material silicone. Capacidade 3ml. Detalhamento: cor verde. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Unidade | Unidade | 130 |  |  |  | 0 | 0
179 | 414714 | TUBO CAPILAR de microhematócrito sem anticoagulante - FORMA DE APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 Unidades | Frasco de 500 Unidades | 31 |  |  |  | 0 | 0
180 | 414715 | TUBO CAPILAR p/ microhematócrito COM anticoagulante. Tipo: Capilar / Material: Vidro / Dimensões: Cerca De 1,5 X 75 MM / Adicional: Com Heparina Sódica. FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pct c/ 100 Unidades | Pct c/ 100 Unidades | 1411 |  |  |  | 0 | 0
181 | 217996 | VERMICULITA - Material: Silicatos Hidratados/Alumínio e Magnésio , Apresentação: Flocos Sanfonados , Aplicação: Condicionador de Solos, Características Adicionais: Inífugo e Inodoro FORMA DE APRESENTAÇÃO: SACOS DE 5 KG | saco de 5 KG | 56 |  |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [8 empty] | 0